## Listado Equipos
ACTIVO | PLACA NUEVA | UBICACIÓN | UBICACIÓN | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA DE FABRICACION | FECHA DE INSTALACION | FECHA DE COMPRA | ACCESORIOS DEL EQUIPO | VOLTAJE DE ALIMENTACION | CORRIENTE DE ALIMENTACION | PESO | POTENCIA | DIMENSIONES | FUENTE DE ALIMENTACION | FRECUENCIA DE ALIMENTACION | CARACTERISTICAS BATERIA | CONDICIONES DE TRABAJO | TEMPERATURA | HUMEDAD | CLASIFICACION ELECTRICA | MANEJO DE SOFTWARE | CLASIFICACION BIOMEDICA | CALIBRACION | CLASIFICACION SEGÚN RIESGO | RESPONSABLE MANTENIMIENTO | TECNOLOGIA PREDOMINANTE | FRECUENCIA MPP
E000774 |  | LABORATORIO CLINICO | UNIDAD TRANSFUCIONAL | AGITADOR DE PLAQUETAS | HELMER | PF151 | 1011960 | 2013 |  |  | N/A | 110 VAC |  |  |  |  | Electrica | 60 Hz |  | Presiones de 50-60 PSI |  | 30 - 60 %
E000613 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | ARCO EN C | PHILLIPS | BV PULSERA | 4574580 | 2000
3393 | E000355 | SALAS DE CIRUGIA | ESTERILIZACION | AUTOCLAVE | ARAWELL | N/A | N/A | 2006 |  |  | N/A | 380 VAC | 10A | 450Kg | 3600W | 100cm x 185cm x 58cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 150°C | 30 - 80 % | B clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electroneumatica | Trimestral
1146 |  | URGENCIAS | CONSULTORIO Nº 2 | BASCULA ANALOGA | HEALTH O METER | 233KG | N/A | 2013 |  |  | N/A | N/A | N/A | 15Kg | N/A | 280mm x 1470mm x 560mm | N/A | N/A | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0- 58°C | 30 - 60 % | N/A | N/A | Diagnostico | SI | I | Ingenieria biomedica | Mecanica | Trimestral
| E000232 | URGENCIAS | CONSULTORIO | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 386KG | 259713 | 2002 |  |  | N/A | N/A | N/A | 15Kg | N/A | 280mm x 1470mm x 560mm | N/A | N/A | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0- 58°C | 30 - 60 % | N/A | N/A | Diagnostico | SI | I | Ingenieria biomedica | Mecanica | Trimestral
E000360 |  | UCI 4 PISO | STAR DE ENFERMERIA | BOMBA DE CONTRAPULSACION | ARROW | ACAT I PLUS | OO9282A | 2007
5481 | E000339 | SALAS DE CIRUGIA | RESERVA | CALENTADOR DE LIQUIDOS | ANIMEC | AM-2S | 2250026 | 2013
5413 | E000196 | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGACION | CENTRIFUGA | HUMAN | HUMAN 4K | 02 3674 | 2004 |  |  | N/A | 110 VAC | 1,5A | 40Kg | 310W | 32cm x 41cm x 49cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 55°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Lab. Clinico | SI | IIA | Ingenieria biomedica | Electronica | Trimestral
| E000192 | LABORATORIO CLINICO | COAGULACION | CONTADOR DE CELULAS | CLAY ADAMS | N/A | N/A | 2001
N/A |  | SALAS DE CIRUGIA | RESERVA | DERMATOMO | NOUVAG | TCM3000 | LK1913 | 2003
E000610 |  | UCI 4 PISO | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EL-32006198 | 2013 |  |  | Cable ECG, Cable AC, Palas | 110 VAC | 6A | 12Kg | 500W | 18cm x 32cm x 49cm | Electrica | 60 Hz | 10V 140mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 50°C | 30 - 60 % | CF clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Trimestral
E000740 |  | UCI 2 PISO | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EL-35007533 | 2012 |  |  | Cable ECG, Cable AC, Palas | 110 VAC | 6A | 12Kg | 500W | 18cm x 32cm x 49cm | Electrica | 60 Hz | 10V 140mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 50°C | 30 - 60 % | CF clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Trimestral
1210 |  | UCI TERCER PISO | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | GENERAL ELECTRIC | CARDIOSERV | 101127877 | 2006 |  |  | Cable ECG, Cable AC, Palas | 110 VAC | 6A | 12Kg | 500W | 18cm x 32cm x 49cm | Electrica | 60 Hz | 10V 140mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 50°C | 30 - 60 % | CF clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Trimestral
E000580 |  | UCI CORONARIA | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | ZOLL | PD1400 | D97K13162 | 1999 |  |  | Cable ECG, Cable AC, Palas | 110 VAC | 6A | 12Kg | 500W | 18cm x 32cm x 49cm | Electrica | 60 Hz | 10V 140mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 50°C | 30 - 60 % | CF clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Trimestral
3336 | E000358 | SALAS DE CIRUGIA | SALA | DESFIBRILADOR | HEWLETT PACKARD | M1722B | US00110634 | 1999 |  |  | Cable ECG, Cable AC, Palas | 110 VAC | 6A | 12Kg | 500W | 18cm x 32cm x 49cm | Electrica | 60 Hz | 10V 140mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 50°C | 30 - 60 % | CF clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Trimestral
E000639 |  | RADIOLOGIA | ECOGRAFIAS | ECOGRAFO DE ALTA DEFINICION | PHILLIPS | HD6 | CIN70130081 | 2012
1420 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE 2 | F7L33778T | 2003 |  |  | Cable AC, Pedal Bipolar, Pedal Monopolar | 110 VAC | 7A | 18,2Kg | 800W | 15,9cm x 40,4cm x 57,8cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 3 - 65°C | 30 - 60 % | CF clase II | NO | Tratamiento | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Trimestral
1765 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | ELECTROBISTURI | CONMED ASPEN | SABRE 2400 | AF049221 | 2001 |  |  | Cable AC, Pedal Bipolar, Pedal Monopolar | 110 VAC | 7A | 18,2Kg | 800W | 15,9cm x 40,4cm x 57,8cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 3 - 65°C | 30 - 60 % | CF clase II | NO | Tratamiento | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Trimestral
6099 |  | URGENCIAS | REANIMACION (URGENCIAS) | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN | SE-601C | SEA33231070820D | 2011 |  |  | Cable AC, Cable ECG, Pinzas(4), Pera Precordial(6), Rollo de Papel, Cable Tierra. | 110 VAC | 900mA | 2,3Kg | 180W | 278mm x 210mm x 50mm | Electrica | 60 Hz | 14V | Presiones de 50-60 PSI | 2 - 48°C | 30 - 60 % | CF Clase I | NO | Diagnostico | SI | IIA | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
1490 |  | URGENCIAS | TRIAGE | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 19090 | N/A | 2010 |  |  | cable ac, cabezales | 110 VAC | 0,5A |  |  | 5-32 cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 55°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | diagnostico | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrica | Semestral
4374 | E000365 | SALAS DE CIRUGIA | RESERVA | ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO | LIFE-TECH | MINISTIM MS-IV A | OF1570004 | 2013
1493 | EOOO485 | UCI 4 PISO | HABITACION | FLUJOMETRO SENCILLO | WHITE MARTINS | J95 | N/A | 2005
1207 |  | HOSPITALIZACION 7 SUR | CARRO DE PARO | FONENDOSCOPIO | GENERICO | N/A | N/A | 2010
N/A |  | SALAS DE CIRUGIA | RESERVA | FOTOSFORO QUIRURGICO | WOLF | 4526.00 | N/A | 2006 |  |  | Adapador Voltaje | 110 VAC | 300mA | 120gr | 75W | 4 - 15 cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 55°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrica | Semestral
1466 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | LAMPARA CIELITICA | MARTIN | ML701 | 060199D153 | 2004 |  |  | N/A | 220 VAC | 2A | 60Kg | 425W | 120cm x 130cm x 116cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 70°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrica | Semestral
3344 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | LAMPARA CIELITICA | AMSCO | POLARIS SL | N/A | 2006 |  |  | N/A | 220 VAC | 2A | 60Kg | 425W | 120cm x 130cm x 116cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 70°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrica | Semestral
1422 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | LAMPARA CIELITICA | CASTLE | 5116851 | LG961018-19 | 2004 |  |  | N/A | 220 VAC | 2A | 60Kg | 425W | 120cm x 130cm x 116cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 70°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrica | Semestral
1436 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | LAMPARA CIELITICA | CASTLE | 5116851 | LG961020-21 | 2004 |  |  | N/A | 220 VAC | 2A | 60Kg | 425W | 120cm x 130cm x 116cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 70°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrica | Semestral
1759 |  | HOSPITALIZACION 6 SUR | CARRO DE PARO | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | N/A | 2009 |  |  | N/A | 9VDC |  |  |  |  | Electrica |  | NO | Presiones de 50-60 PSI | 10 - 70°C | 30 - 60 % | clase III | NO | Tratamiento | NO | I | Ingenieria biomedica | electrico | Semestral
E000649 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO-EX65 | ER-33001386 | 2012 |  |  | N/A | 110 VAC | 1,8A | 134,2Kg | 750W | 103,5cm x 132cm x 84cm | Electrica | 60 Hz | 6V | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 43°C | 30 - 60 % | BF clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electroneumatica | Bimestral
4001 | E000073 | UCI CORONARIA | CARRO DE PARO | MARCAPASOS EXTERNO | MEDTRONIC | 5375 | CE0010825R | 2007 |  |  | Cable ECG | N/A | N/A | 2Kg | 60W | 14cm x 9cm x 4cm | Bateria | N/A | 9V 200mA | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 60°C | 30 - 60 % | CF clase I | NO | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Semestral
4452 | E000364 | URGENCIAS | REANIMACION | MARCAPASOS EXTERNO BICAMERAL | MEDTRONIC | 5330 | EH000064512 | 2004 |  |  | Cable ECG | N/A | N/A | 2Kg | 60W | 14cm x 9cm x 4cm | Bateria | N/A | 9V 200mA | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 60°C | 30 - 60 % | CF clase I | NO | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Semestral
1425 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | MESA DE CIRUGIA | SHAMPAINE | 4900B | RL9611019 | 1997 |  |  | Cable AC, Control de Mando | 110 VAC | 3A | 250Kg | 480W | 1842mm x 502mm | Electrica | 60 Hz | 24V | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 68°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrohidraulica | trimestral
E000616 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | MESA DE CIRUGIA | SHAMPAINE | 600 | N/A | 1994 |  |  | Cable AC, Control de Mando | 110 VAC | 3A | 250Kg | 480W | 1842mm x 502mm | Electrica | 60 Hz | 24V | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 68°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrohidraulica | trimestral
1468 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | MESA DE CIRUGIA | GENERICA | N/A | N/A | 1998 |  |  | Cable AC, Control de Mando | 110 VAC | 3A | 250Kg | 480W | 1842mm x 502mm | Electrica | 60 Hz | 24V | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 68°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrohidraulica | trimestral
3345 |  | SALAS DE CIRUGIA | SALA | MESA DE CIRUGIA | AMSCO | 2080L | 435185082 | 1996 |  |  | Cable AC, Control de Mando | 110 VAC | 3A | 250Kg | 480W | 1842mm x 502mm | Electrica | 60 Hz | 24V | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 68°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | NO | IIA | Ingenieria biomedica | Electrohidraulica | trimestral
E000652 |  | LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX-22 | 2H85414 | 2012 |  |  | Cable AC | 110 VAC | 2.2A |  | 50W |  | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 15 - 53°C | 30 - 60 % | B Clase II | si | apoyo y tratamiento |  | IIB | Ingenieria biomedica | electromecanica | Semestral
2060 | E000368 | SALAS DE CIRUGIA | SALA | MINI DOPPLER | KOVEN | ES 100X | N/A | 2008
E000659 |  | UCI TERCER PISO | CUBICULO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M8 | 301301-M13303440026 | 2012 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000586 |  | UCI TERCER PISO | CUBICULO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC1200 | CC-17119026 | 2005 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000771 |  | UCI 2 PISO | TRANSPORTE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M50 | 333123-M133046600058-01 | 2012 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000657 |  | DEPARTAMENTO ENFERMERIA | TRANSPORTE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M50 | 333123-M13304660073-01 | 2012 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
2059618 |  | URGENCIAS | TRIAGE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NELLCOR | NPB4000 | 96A05201 | 1998 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000518 |  | UCI 4 PISO | CUBICULO | MONITOR MULTIPARAMETROS | EDAN | M80 | 332278-M14102020006-01 | 2012 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000587 |  | UCI TERCER PISO | CUBICULO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | PM7000 | CC-7B10293 | 2007 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000615 |  | UCI TERCER PISO | CUBICULO | MONITOR MULTIPARAMETROS | DATASCOPE | PASSPORT 2 | TS08529-A7 | 2001 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000577 |  | UCI CORONARIA | TRANSPORTE | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | MEC1200 | CC-22121846 | 2005 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000837 |  | URGENCIAS | REANIMACION | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EX3B012005 | 2012 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
1442 |  | UCI TERCER PISO | CUBICULO | MONITOR MULTIPARAMETROS | DATASCOPE | PASSPORT 5L | P58120-G8 | 1995 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
2257 | E000023 | UCI TERCER PISO | CUBICULO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MDE | SCORT PRISM | 3132 | 1994 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000588 |  | SALAS DE CIRUGIA | RECUPERACION | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | PM8000 | AA69C2518I | 2008 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000650 |  | UCI TERCER PISO | TRANSPORTE | MONITROR SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC1200 | CC-19119637 | 2005 |  |  | Cable AC, Cable ECG, sensor SPO2, Cable PI, Brazalete, Manguera, sensor de T. | 110 VAC | 2A | 4Kg | 220W | 252mm x 246mm x 118mm | Electrica | 60 Hz | 12V 500mA | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 48 °C | 30 - 60 % | BF clase I | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
3155 | E000348 | SALAS DE CIRUGIA | RESERVA | NEUMOINSUFLADOR | OLYMPUS | UHI-2 | 1213152 | 2009
| E000705 | SALAS DE CIRUGIA | RESERVA | NEUMOINSUFLADOR | KARL STORZ | 26432020-1 | SW15997 | 2012
|  | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RAYOS X CONVENCIONAL FIJO | PHILLIPS | OPTIMUS 50 | 46838 | 1997 |  |  | N/A | 440 VAC | 20A | 1,7Tn | 3400W | 280cm x 250cm x 210cm | Electrica | 60 Hz | N/A |  | 0- 70°C | 30 - 60 % | B clase II | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Semestral
1500 |  | RADIOLOGIA | RADIOLOGIA | RAYOS X PORTATIL | SIEMENS | UV2072 MOBILET | 208945S05 | 1998 |  |  | N/A | 440 VAC | 20A | 1,7Tn | 3400W | 280cm x 250cm x 210cm | Electrica | 60 Hz | N/A |  | 0- 70°C | 30 - 60 % | B clase II | SI | Diagnostico | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Semestral
| E000277 | HOSPITALIZACION 3 SUR | HABITACION | REGULADOR DE VACIO | AMVEX |  |  | 2012
E000504 |  | LABORATORIO CLINICO | UNIDAD TRANSFUCIONAL | ROTADOR DE PLAQUETAS | LUCOLDI | RM1 | 26 | 2011 |  |  | N/A | 110 VAC |  |  |  |  | Electrica | 60 Hz |  | Presiones de 50-60 PSI |  | 30 - 60 %
3189 | E000351 | SALAS DE CIRUGIA | RESERVA | SHAVER | OLYMPUS | A7402 | 286 | 2008
3395 |  | SALAS DE CIRUGIA | ESTERILIZACION | SIERRA PARA YESOS | JONTEX | RSD-100 | N/A | 2007
1476 |  | SALAS DE CIRUGIA | ESTERILIZACION | STERRAD | JOHNSON | ASP-100 | 952142 | 2008 |  |  | N/A | 380 VAC | 6A | 350Kg | 1350W | 165mm x 166mm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 5 - 100°C | 30 - 60 % | B clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electroneumatica | Trimestral
3422 |  | TERAPIA FISICA | TERAPIA FISICA | TENS | CHATANNOGA | 37343 | 276688 | 2006 |  |  | N/A | 110 VAC |  | 4.4kg |  | 160mm x 300mm x 440mm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI |  | 30 - 60 %
1404 |  | FISIOTERAPIA | COLSULTORIO Nº 4 | TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED | ALPK-2 | N/A | 9506121627 | 2006
4906 | E000344 | SALAS DE CIRUGIA | RESERVA | TORNIQUETE ELECTRICO | VBM | 8000 | 704-08014 | 2009 |  |  | Brazalete | 110 VAC | 500mA | 20Kg | 100W | 5cm x 8cm | Electrica | 60 Hz | N/A | Presiones de 50-60 PSI | 0 - 55°C | 30 - 60 % | B clase I | NO | Tratamiento | SI | I | Ingenieria biomedica | Electroneumatica | Semestral
E000578 |  | FISIOTERAPIA | UCI 3 PISO (CUBICULO) | VENTILADOR MECANICO | SIEMENS | SERVO 300 | 22430 | 2001 |  |  | N/A | 110 VAC | 3,2A | 80Kg | 630W | 83mm x 244mm x 254mm | Electrica | 60 Hz | 24V 12A | Presiones de 50-60 PSI | 7 - 48°C | 30 - 60 % | B clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000583 |  | FISIOTERAPIA | UCI 3 PISO (CUBICULO) | VENTILADOR MECANICO | NPB | 760 | 3501990031 | 2000 |  |  | N/A | 110 VAC | 3,2A | 80Kg | 630W | 83mm x 244mm x 254mm | Electrica | 60 Hz | 24V 12A | Presiones de 50-60 PSI | 7 - 48°C | 30 - 60 % | B clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral
E000645 |  | FISIOTERAPIA | REANIMACION (URGENCIAS) | VENTILADOR MECANICO | IMT. MEDICAL | BELLAVISTA | MB103826 | 2012 |  |  | N/A | 110 VAC | 3,2A | 80Kg | 630W | 83mm x 244mm x 254mm | Electrica | 60 Hz | 24V 12A | Presiones de 50-60 PSI | 7 - 48°C | 30 - 60 % | B clase II | NO | Soporte de Vida | SI | IIB | Ingenieria biomedica | Electronica | Bimestral

## Ficha Tecnica
HOSPITAL SANTA RITA DEL SOCORRO |  |  |  | FO-MT-05
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | Versión: 0,1
FORMATO FICHA TÉCNICA EQUIPO |  |  |  | Fecha: 2013-04
ÁREA DE MANTENIMIENTO |  |  |  | Página: 1 de 1
NOMBRE DEL EQUIPO | #N/A |  | FORMA DE | DIRECTA | COMODATO | A. TÉCNICA
|  |  | ADQUISICIÓN | X
MARCA | #N/A |  | MODELO | #N/A
SERIE | #N/A |  | FECHA DE | #N/A
INSTALACIÓN
FECHA DE FABRICACIÓN | #N/A |  | FECHA DE | #N/A
COMPRA
SERVICIO | #N/A |  | ACTIVO | 0
UBICACIÓN DEL EQUIPO | #N/A
ACCESORIOS DEL EQUIPO (SI ES APLICABLE):
#N/A
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (diligenciar en caso aplicable)
Voltaje de alimentación: |  | Corriente de Alimentación: |  | Peso:
#N/A |  | #N/A |  | #N/A
Potencia: |  | Dimensiones: |  | Fuente de Alimentacion:
#N/A |  | #N/A |  | #N/A
Frecuencia de alimentación: |  | Caracteristicas Bateria: |  | Condiciones de trabajo:
#N/A |  | #N/A |  | #N/A
Temperatura: |  |  | Humedad:
#N/A |  |  | #N/A
GESTION TECNOLOGICA
Clasificacion Electrica: |  | Manejo de Software: |  | Clasificacion Biomedica:
#N/A |  | #N/A |  | #N/A
Calibracion: |  | Registro Invima: |  | Clasificación según riesgo:
#N/A |  | #N/A |  | #N/A
Rsponsable Mantenimiento: |  | Tecnologia Predominante:
#N/A |  | #N/A
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
#N/A

## MPP
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO
EQUIPO | SERVICIO | VARIABLES |  |  |  | TOTAL | PERIODO DE MPP | RANGOS | PERIODO DE MPP
|  | FRECUENCIA USO | FORMA DE USO (TRATO) | EXACTITUD REQUERIDA | IMPORTANCIA $ |  |  | 4 A 8 | ANUAL
MONITOR MULTIPARAMETROS | UCI 4 PISO | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | BIMESTRAL | 9 A 13 | SEMESTRAL
MARCAPASOS EXTERNO | UCI 2 PISO | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | TRIMESTRAL | 14 A 17 | TRIMESTRAL
DESFIBRILADOR | UCI 4 PISO | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | TRIMESTRAL | 18 A 20 | BIMESTRAL
BOMBA DE CONTRAPULSACION | SALAS DE CIRUGIA | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | BIMESTRAL
BASCULA CON TALLIMETRO | CONSULTA EXTERNA | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | TRIMESTRAL
PESA BEBE DIGITAL | URGENCIAS | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | TRIMESTRAL
ECOGRAFO | IMAGENOLOGIA | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | BIMESTRAL
HEMOCRON | SALAS DE CIRUGIA | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | TRIMESTRAL
ELECTROBISTURI | SALAS DE CIRUGIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | TRIMESTRAL
AUTOCLAVE | SALAS DE CIRUGIA | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | TRIMESTRAL
STERRAD | SALAS DE CIRUGIA | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | TRIMESTRAL
ELECTROCARDIOGRAFO | URGENCIAS | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | BIMESTRAL
FOTOFORO QUIRURGICO | SALAS DE CIRUGIA | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | SEMESTRAL
LAMPARA CIELITICA | SALAS DE CIRUGIA | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | SEMESTRAL
VENTILADOR | TERAPIA RESPIRATORIA | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | BIMESTRAL
CENTRIFUGA | LABORATORIO CLINICO | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | TRIMESTRAL
MAQUINA DE ANESTESIA | SALAS DE CIRUGIA | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | BIMESTRAL
MARCAPASOS EXTERNO BICAMERAL | SALAS DE CIRUGIA | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | SEMESTRAL
MESA DE CIRUGIA | SALAS DE CIRUGIA | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | TRIMESTRAL
TORNIQUETE ELECTRICO | SALAS DE CIRUGIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | SEMESTRAL
VENTILADOR | TERAPIA RESPIRATORIA | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | BIMESTRAL
RAYOS X CONVENCIONAL FIJO | IMAGENOLOGIA | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | BIMESTRAL
MAQUINA DE HEMODIALISIS | UNIDAD RENAL | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | BIMESTRAL
ULTRASONIDO | TERAPIA FISICA | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | TRIMESTRAL
LAMPARA DE CALOR RADIANTE | URGENCIAS | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | TRIMESTRAL

## Predicitivo
UNIDAD O SERVICIO | EQUIPOS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
CIRUGIA GENERAL | BOMBA DE CONTRAPULSACION | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| HEMOCRON | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| ELECTROBISTURI | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| AUTOCLAVE | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| STERRAD | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| FOTOFORO QUIRURGICO | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| LAMPARA CIELITICA | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| MAQUINA DE ANESTESIA | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| MARCAPASOS EXTERNO BICAMERAL | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| MESA DE CIRUGIA | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| TORNIQUETE ELECTRICO | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
UCI 2 Y 4 PISO | MONITOR MULTIPARAMETROS | X |  | X |  | X | DISPONIBILIDAD
| MARCAPASOS EXTERNO | X |  | X |  | X | DISPONIBILIDAD
| DESFIBRILADOR | X |  | X |  | X | DISPONIBILIDAD
URGENCIAS | PESA BEBE DIGITAL |  | X |  | X |  | DISPONIBILIDAD
| LAMPARA DE CALOR RADIANTE |  | X |  | X |  | DISPONIBILIDAD
IMAGENOLOGIA | ECOGRAFO | X |  | X |  | X | DISPONIBILIDAD
| RAYOS X CONVENCIONAL FIJO | X |  | X |  | X | DISPONIBILIDAD
TERAPIA RESPIRATORIA | VENTILADOR 760 | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
| VENTILADOR 840 | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA | X |  |  |  |  | DISPONIBILIDAD
UNIDAD RENAL | MQUINA DE HEMODIALISIS | X | X | X | X | X | DISPONIBILIDAD
TERAPIA FISICA | ULTRASONIDO |  |  | X |  |  | DISPONIBILIDAD
CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO |  |  |  |  | X